## Grabstein+Sockel
| Friedhofsverwaltung |  |  |  |  | Tel.: 06074 911360 |  | Seite
| 63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 |  |  |  |  | Fax: 06074 91 11 360 |  | 1
0
1 | Grabmal betehend aus: |  | 0 | Teilen |  | Kein Grabmal vorhanden |  |  |  |  | 0
2 |  |  | 0 | [13 empty] | Höhenstaffelungen:
3 | [16 empty] | d < | 9 | cn | h = | 69.9 | cn |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Bedenkenanmeldung:
4 | [16 empty] | d < | 10 | cn | h = | 90 | cn | [11 empty] | Materialangabe für den Grabstein fehlt. | 0 |  |  | 0
5 | [16 empty] | d < | 11 | cn | h = | 100 | cn | [11 empty] | Gemotriefaktor nicht zulässig | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [33 empty] | Langenangaben nicht zulässig | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [28 empty] | Faktor | Faktor |  |  |  | Nicht alle Felder ausgefüllt | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [27 empty] | Stand | 0.9 | 1.5
9 | [25 empty] | H/40 |  | Moment
10 | [16 empty] | Dichte = |  | 26 | kN/m³ |  |  | ges. | Prüf- |  | e |  | M | Ms | Mk | M | Fd | B
11 | [22 empty] | Höhe | Höhe | Last | cm |  | kNm | kNm | kNm |  | kN | cm
12 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | min. | max |  | Volumen |  | Fg
13 |  |  |  | 0 | Form- | Länge LG = | 45 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 12 | 150 |  | 0.117 | m³ | 3.042 | kN | 0 | kN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | faktor: | Höhe HG = | 130 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 30 | 160 | [5 empty] | 1 |  |  | 200
15 |  |  |  | 0 | 1 | Breite BG = | 20 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 8 | 34
16 |  |  |  |  | 0 | Eingabe unvollständig |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Volumen |  | Fg
17 |  |  |  | 0 | Form- | L2 = | 45 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 12 | 150 |  | 0.117 | m³ | 3.042 | kN | 0 | kN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | faktor: | H2 = | 130 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 30 | 160 | [5 empty] | 1 |  |  | 200
19 |  |  |  | 0 | 1 | B2 = | 20 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 8 | 34
20 | Material: | Granit |  | 0 | 0 | Eingabe unvollständig |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Volumen |  | Fg
21 | 0 | Eingabe unvollständig |  | 0 | Form- | L3 = | 60 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 12 | 150 |  | 0.054 | m³ | 1.404 | kN | 0 | kN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | FG1 = | 0 | daN (kg) | 0 | faktor: | H3 = | 90 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 30 | 90 | [5 empty] | 1 |  |  | 200
23 | FG2 = | 0 | daN (kg) | 0 | 1 | B3 = | 10 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 8 | 34
24 | FG3 = | 0 | daN (kg) |  | 0 | Eingabe unvollständig | [13 empty] | max. Wert |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Fgesamt = | 0 | daN (kg) |  |  | maximale Höhe: | 0 | cm | [23 empty] | max | 0 | Bedenkenanmeldung:
26 | [5 empty] | minimale Dicke: | 0 | cm | [25 empty] | Materialangabe für den Sockel fehlt. |  |  |  | 0
27 | Sockel: | 1 | 1 |  |  | Kein Sockel vorhanden |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Volumen |  | Fg | [14 empty] | Langenangaben nicht zulässig |  |  |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Länge LS = | 120 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 30 | 240 |  | 0.09 | m³ | 2.34 | kN | 0 | kN | [11 empty] | Nicht alle Felder ausgefüllt |  |  |  | 0
29 | Material: | Beton |  | 0 |  | Höhe HS = | 30 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 10 | 40
30 | 0 | Eingabe unvollständig |  | 0 |  | Breite BS = | 25 | cm |  | 1 | 0 |  | 0 | 12 | 34
31 | FG4 = | 0 | daN (kg) |  |  | Eingabe unvollständig
32 | Fgesamt = | 0 | daN (kg) | [6 empty] | 0 |  | Fehlermeldung Abmessungen
33
34
| Prüföhe ab OK Fundament: |  | 0 | cm |  | max. Horizontallast: | 0 | N
6 | [9 empty] | 200 | Keine Abnahmeprüfung erforderlich |  |  |  |  | 200 | Abnahmebescheinigung
8 |  | Abnahmeprüfung erforderlich | [7 empty] | 300 | Keine Abnahmeprüfung erforderlich |  |  |  |  | 300 | Abnahmebescheinigung mit Prüfvermerk
10 |  | Last-Zeit-Diagramm einreichen | [7 empty] | 500 | Abnahmeprüfung erforderlich |  |  |  |  | 500 | Last-Zeit-Diagramm einreichen
12
14 |  | Vorgabewert nicht eingehalten
16
20
25
28 | [5 empty] | 11903072
| 0 | Es sind | 0 | Felder nicht ausgefüllt
[6 empty] | 2019-03-17 | www.denak.de
| Friedhofsverwaltung |  |  |  |  | Tel.: 06074 911360 |  | Seite
| 63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 |  |  |  |  | Fax: 06074 91 11 360 |  | 2
[9 empty] | Kontolle |  | 0 |  | Grabstein vorhanden
|  | Dübelvariante: | 3 | Material: | Edelstahl |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Sockel vorhanden |  |  |  | 2 Komponentenkleber |  |  | 0.4 | kN/cm² |  |  | Bedenkenanmeldung:
| Variante 1: | [15 empty] | Mörtel |  |  | 0.15 | kN/cm² |  |  | Materialangabe für Dübel fehlt. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | [12 empty] | Mörtel- bzw. Kleberangabe fehlt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Grabstein: | 2 Komponentenkleber |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | Fd = | 0 | [5 empty] | Zahl der Dübel pro Teil fehlt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fundament: | Mörtel | [10 empty] | 1.2 | Dübel | 1.2 | cm |  |  |  |  | Dübeldurchmesser fehlt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | τ = | 0.4 | kN/cm² |  |  |  |  | Gesamtdübellänge zu kurz |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zahl der Dübel pro Teil: |  | 1 | Stück | 1 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | τ = | 0.15 | kN/cm² |  |  |  |  | nicht ausgefüllte Felder | [7 empty] | 0
|  |  |  | Dübel Ø = | 12 | mm |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0
|  |  |  | Le1 = | 10 | cm |  |  |  |  | 20
|  |  |  | Le2 = | 10 | cm
|  |  |  | Lges = | 20 | cm gew. Lges = | 25 | cm | 0 | 0 | 0
0
Variante 2:
0
|  |  |  | Grabstein: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Fd = | 0
|  |  |  | Fundament: | Mörtel | [10 empty] | 0 | Dübel | 0.1 | cm
[17 empty] | τ = | 0.15 | kN/cm²
|  |  | Zahl der Dübel pro Teil: |  |  | Stück | 1 | 0 | 0 | Le1 | 10 |  | 0 |  |  |  | τ = | 0.15 | kN/cm²
|  |  |  | Dübel Ø = |  | mm |  | 0 | 0 | Le2 | 10 |  | 0
|  |  |  | Le1 = | 10 | cm |  |  |  | Hs | 30
|  |  |  | Le2 = | 10 | cm |  |  |  |  | 50
|  |  |  | Hs = | 30 | cm
|  |  |  | Lges = | 50 | cm gew. Lges = | 20 | cm | 0 | 0 | 0
1
| Variante 3: | [9 empty] | 0
|  |  | Grabstein/Sockel: |  | 2 Komponentenkleber |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | Fd = | 0
|  |  |  | Fundament: | Mörtel | [10 empty] | 1 | Dübel 1 | 1 | cm
|  |  |  | Hs = | 0 | cm |  |  |  | H = | 0 | [5 empty] | τ = | 0.4 | kN/cm²
|  |  | Zahl der Dübel pro Teil: |  | 1 | Stück | 1 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | τ = | 0.15 | kN/cm²
|  |  |  | Ø Dübel 1 = | 10 | mm |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0
|  | 1 |  | Le1 = | 10 | cm
|  |  | Dübel 1 | Lges = | 20 | cm gew. Lges = | 20 | cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dübel 2 | 1 | cm
[7 empty] | 0 |  |  |  | 10 |  | 0
|  |  | Zahl der Dübel pro Teil: |  | 2 | Stück | 2 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0
|  |  |  | Ø Dübel 2 = | 10 | mm |  | 0 | 0 |  | 20
|  | 1 |  | Le2 = | 10 | cm
|  |  |  | Le3 = | 10 | cm
|  |  | Dübel 2 | Lges = | 20 | cm gew. Lges = | 20 | cm | 0 | 0 | 0
0
1
| 0 | Einbindelänge Le1 größer als die Sockelhöhe
| 0 | Einbindelänge Le2 größer als die Sockelhöhe
Gesamtdübellänge nicht zulässig
11903072
| 0 | Es sind | 0 | Felder nicht ausgefüllt
[6 empty] | 2019-03-17 | www.denak.de

## Einfassung
| Friedhofsverwaltung |  |  |  |  | Tel.: 06074 911360 |  | Seite
| 63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 |  |  |  |  | Fax: 06074 91 11 360 |  | 3
0
1
2 | 0 |  | 0 |  | keine Einfassung | [13 empty] | Bedenkenanmeldung:
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | min. | max | Länge | 5 |  |  | Materialangabe fehlt. | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Breite = | 65 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 350 | Höhe | 0.01 |  | 8.3333e-10 | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Länge = | 80 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 350 | Dicke | 0.01 |  |  | Angaben zur Einfassung unvollständig | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Höhe = | 12 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 28 | Rohdichte | 28 |  |  | Angaben zum Einfassungsteil unvollständig | 0
7 | [6 empty] | Eingabe unvollständig | [7 empty] | Gewicht | 0.014 |  |  | Einfassungsteil nicht zulässig | 0
8 | [5 empty] | Material: | Granit
9 |  |  |  |  | 0 |  | Eingabe unvollständig |  | 0 | [5 empty] | Einzugsbreite | 0.95 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | D1 = | 6 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 28 | Plattendicke | 0 |  | 1
11 |  |  |  |  | 0 | D2 = | 6 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 28
12 |  |  |  |  | 0 | D3 = | 20 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 28 | q | 0.0028 |  | 0.0028
13 | [6 empty] | Eingabe unvollständig | [7 empty] | M1 | 0.875
14 | [14 empty] | M2 | 125
15 | [14 empty] | Summe M | 125.875
16 | [14 empty] | Sigma 1 | 7552.5 | zul. Sigma | 3.7037
17 | [17 empty] | 1
18 | [5 empty] | Längstes Einfassungsteil |  |  | 0 | [5 empty] | M3 | 187.5 |  | 1
19 |  |  |  |  | 0 | L = | 65 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 350 | Sigma 2 | 11250 |  | 2
20 |  |  |  |  | 0 | H = | 12 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 28
21 |  |  |  |  | 0 | D = | 6 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 28
22 | [6 empty] | Eingabe unvollständig
23 | [8 empty] | 0
24
25
26
27 |  | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben
28 |  | Abmessungen des Einfassungsteiles korrigieren
| 0 |  | 0 |  | keine Abdeckplatte
| Zahl der Abdeckplatten: |  | 1 |  | 0
[6 empty] | Abmessungen der größten Platte |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Breite = | 57 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 300 |  |  |  |  | Bedenkenanmeldung:
[5 empty] | 0 | Länge = | 56 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 300 |  |  |  |  | Materialangabe fehlt. | 0
[5 empty] | 0 | Dicke = | 3 | cm | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7 |  |  |  |  | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben | 0
[5 empty] | 0 |  | Eingabe unvollständig | [11 empty] | Angaben zur Einfassung unvollständig | 0
[6 empty] | Material: | Granit | [11 empty] | Dicke der Abdeckplatte nicht zulässig | 0
[5 empty] | 0 |  | Eingabe unvollständig |  | Diagonale: |  | 79.9062 | 3 | 3 | 120
[6 empty] | Diagonale = | 79.9062 | cm |  |  |  | 0 | 4 | 160
[6 empty] | Abmessungen bzw. Dicke ändern. | [5 empty] | 0 | 5 | 250
[12 empty] | 0 | 6 | 290
[9 empty] | 0 | 3 |  | 3
11903072
Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben
| 0 | Es sind | 0 | Felder nicht ausgefüllt |  |  | 2019-03-17 | www.denak.de

## Fundament
| Friedhofsverwaltung |  |  |  | Tel.: 06074 911360 |  | Seite
| 63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 |  |  |  | Fax: 06074 91 11 360 |  | 4 |  |  |  | 0 | Keine Gründung
0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | Einzelfundament | [11 empty] | FH = | 0 | kN
1 | 0 |  | Keine Gründung |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 2 | Pfahlgründung | [11 empty] | Fg (Grabm) = | 0 | kN
2 | [8 empty] | 0 |  | 3 | Fundamentrahmen | [11 empty] | H (Grabm) = | 0 | m | 0 | m
3 |  |  | 0 |  | Kein Einzelfundament | [5 empty] | 4 | Tragende Einfassung | [11 empty] | 5% Schiefstellung e1 = | 0 | m | [7 empty] | Bedenkenanmeldung:
4 | [10 empty] | 5 | Erdspieß | [21 empty] | Materialangabe fehlt. |  | 0
5 |  |  |  |  | FHorizontal = | 0 | N |  |  |  | 6 | Platteneinspannung | [10 empty] | 1 | L (Fundment) = | 0.1 | m |  |  |  | min LF = | 0.4 |  |  | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben |  | 0
6 | keine Gründung |  |  |  | FGrabmal = | 0 | daN (kg) |  |  |  | 7 | alternative Gründung | [10 empty] | 1 | B (Fundament) = | 0.1 | m |  |  |  | min BF = | 0.25 |  |  | Angaben zum Fundament unvollständig |  | 0
7 | Einzelfundament vorhanden |  |  |  | Höhe HG = | 0 | cm | 0 | 0 |  |  |  | min. | max | [8 empty] | 0 | H (Fundament) = | 0.2 | m |  |  |  | max HF = | 0.6 |  |  | Fundamentabmessung nicht ausreichend |  | #DIV/0!
8 | Pfahlgründung vorhanden |  |  | 0 | Länge LF = | 200 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 40 | 250 | [8 empty] | 0 | A (Fundament) = | 0.01 | m² |  |  |  | min HF = | 0.2
9 |  |  |  | 0 | Höhe HF = | 20 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 20 | 70 | [9 empty] | V (Fundment) = | 0.002 | m³
10 |  |  |  | 0 | Breite BF = | 50 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 20 | 100 | [9 empty] | Fg (Fundament) = | 0.048 | kN | Dichte = | 24 | kN/m³
11 | [23 empty] | e2 = | 0 | m | M2= | 0 | kNm
12 | [13 empty] | C16/20 | [9 empty] | e3 = | #DIV/0! |  | von UK Fundament bis Mitte Grabstein
13 |  |  |  | 0 | Material: | C16/20 | [7 empty] | C 20/25 | [9 empty] | H (Gr+Fu) = | 0.2 | m |  |  |  | Mg3 = | #DIV/0! | kNm
14 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Naturstein | [9 empty] | Fg (Gr+Fu) = | 0.048 | kN
15 |  |  | Abmessung nicht zugelassen | [20 empty] | M (aus FH) = | 0 | kNm
16 |  |  | Fundamentabmessungen nicht ausreichend |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Fehlermeldung Fundament | [13 empty] | e = (aus FH) | 0 | m
17 | [22 empty] | #DIV/0! | B/6 = | 0.016667 | m | Ausmitte aus ständiger Last |  |  | e = | #DIV/0! | m
18 | [22 empty] | #DIV/0! | B/3 = | 0.033333 | m | Ausmitte aus ständiger Last + Fh |  |  | e = | #DIV/0! | m
19 |  |  |  |  | Keine Pfahlgründung | [18 empty] | C = | #DIV/0!
20 | [22 empty] | #DIV/0! | σ = | #DIV/0! | kN/m² |  |  |  | σ (zul) = | 70 | kN/m²
21 |  |  | 0 |  | FHorizontal = | 0 | N | [15 empty] | Kippsicherheit 1,5
22 |  |  |  |  | FGrabmal = | 0 | daN (kg) | [16 empty] | M (aus FG)*0,9 | #DIV/0! | kNm
23 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | M (aus FH)*1,5 | 0 | kNm
24 |  |  |  | 0 | Pfahl mind. Ø = | 15 | cm | 0 | 0 |  | 0 |  | min. | max | [10 empty] | #DIV/0! | kNm | [7 empty] | Bedenkenanmeldung:
25 |  |  |  | 0 | Pfahllänge Lp = | 200 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 150 | 280 | [8 empty] | #DIV/0! | M (auf Fges) | 0.00216 | kNm | #DIV/0! | [6 empty] | Materialangabe fehlt. |  | 0
26 |  |  |  | 0 | Bewehrung Ø = | 12 | mm |  |  |  | 0 | [22 empty] | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben |  | 0
27 |  |  |  | 0 | Einbindelänge = | 15 | cm | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | Angaben zum Fundament unvollständig |  | 0
28 |  |  |  | 0 | Betongüte = | C16/20 | [16 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | Fundamentabmessung nicht ausreichend |  | 0
29
30 | [7 empty] | Betongüte: |  |  |  | Längen |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
31 | [7 empty] | C16/20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 130 | 14 | 10
32 | [7 empty] | C20/25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | 10 | 8
33 | [11 empty] | 20 |  |  |  | 0 | 15 |  | 20
34 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
35 | [7 empty] | 10 | 8 | [7 empty] | 10 | 15 | 10 | 15
36 | [7 empty] | 8 | -8 | [5 empty] | 100 | 1 | 14 | 10 | 10 | 8
37 | [14 empty] | 200 | 3 | 14 | 10 | 10 | 8
38 | [14 empty] | 250 | 4 | 16 | 10 | 12 | 8
39 | [14 empty] | 300 | 5 | 16 | 10 | 12 | 8
40 | [14 empty] | 350 | 6 | 16 | 10 | 12 | 8
6 | [14 empty] | 400 | 7 | 16 | 10 | 12 | 8
8 | [14 empty] | 450 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8
10 |  |  |  |  | Naturstein | [9 empty] | 500 | 9 | 16 | 12 | 12 | 8
12 |  |  |  | Pfahlabmessungen nicht ausreichend |  |  |  | 0 | [6 empty] | 550 | 10 | 16 | 12 | 12 | 8 |  |  | 0
14 |  |  |  | Pfahlabmessungen nicht zugelassen | [10 empty] | 600 | 11 | 16 | 12 | 12 | 8
16 |  |  |  |  | 11903072 | [9 empty] | 800 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8
20 | [14 empty] | 900 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8
25 |  |  | Es sind | 0 | Felder nicht ausgefüllt
28 |  | 0 |  |  | 2019-03-17 | www.denak.de
| Friedhofsverwaltung |  |  |  | Tel.: 06074 911360 |  | Seite
| 63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 |  |  |  | Fax: 06074 91 11 360 |  | 5
0
|  |  | Keine Gründung | [27 empty] | L = | 0 | cm
[8 empty] | 0 | [22 empty] | L1 = | 0 | cm
|  |  |  | Kein Fundamentrahmen | [26 empty] | L2 = | 0 | cm
|  |  | 0 | [27 empty] | B = | 0 | cm
[5 empty] | FHorizontal = | 0 | N |  |  |  | 0 | N | [18 empty] | B1 = | 0 | cm
[5 empty] | FGrabmal = | 0 | daN (kg) | 0 | 0 |  | 0 | daN | min. | max | [16 empty] | H = | 0 | cm
|  |  |  | 0 | F (Einf.+ Abd.) | 50 | daN (kg) | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | L3 = | 0 | cm
|  |  |  | 0 | L = | 102 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 60 | 250 | [16 empty] | Lü = | 0
|  |  |  | 0 | L1 = | 15 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 15 | 40 | [16 empty] | Wichte: | 24 | kN/m³
|  |  |  | 0 | L2 = | 10 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 8 | 20
[5 empty] | max D = | 0 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 8 | 34
[5 empty] | Lü = | 15 | cm | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | B = | 102 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 60 | 150 | [9 empty] | V1 = B x L1 x H |  | 0 | cm³ | Fg1 = | 0 | kN | Hebel 1 | 0 | cm
|  |  |  | 0 | B1 = | 10 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 8 | 20 | [9 empty] | V2 = B x L2 X H |  | 0 | cm³ | Fg2 = | 0 | kN | Helbel 2 | 0 | cm
|  |  |  | 0 | H = | 15 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 15 | 100 | [9 empty] | V3 = L3 x B1 x H x 2 |  | 0 | cm³ | Fg3 = | 0 | kN | Helbel 3 | 0 | cm
|  |  |  | 0 | Betongüte = | C16/20 |  | 0 | [19 empty] | Fges = | 0 | kN | Hebel 4 | 0 | cm | Hebel für Fg Einfassung+Abdeckplatte
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Lü = |  | 0 | cm
[5 empty] | Fg (Fundamentrahmen.) | 0 | kN |  | HGR= |  | 0 | cm | [12 empty] | Ms = | 0 | kNcm |  |  |  | F Einf | 0 | kN
[25 empty] | Mgr = | 0 | kNcm |  |  |  | FH = | 0 | kN
|  |  |  | Eingabewert nicht zulässig |  |  |  |  | C16/20 | [15 empty] | Meinf | 0 | kNcm |  |  |  | FGr = | 0 | kN
[9 empty] | C 20/25 | [16 empty] | 0 | kNcm |  |  |  | HGr = | 0 | cm
[25 empty] | Mk = | 0 | kNcm | 0 | kNcm |  | Gr-Dicke= | 0 | cm
[26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[25 empty] | 0_0 | 0 | Fundament zulässig | [6 empty] | Gewicht für aufgeschütteten Boden | A =
[25 empty] | 0_1 | 1 | Fundamentrahmen nicht zulässig
[25 empty] | 1_0 | 2 | Fundamentrahmen nicht zulässig
[25 empty] | 1_1 | 3 | Fundamentrahmen nicht zulässig
Fundament zulässig
Bedenkenanmeldung:
[34 empty] | Materialangabe fehlt. |  | 0
[34 empty] | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben |  | 0
[34 empty] | Angaben zum Fundament unvollständig |  | 0
[34 empty] | Fundamentabmessung nicht ausreichend |  | 0
Fundament zulässig
|  | 0 |  |  | 11903072
|  |  | Es sind | 0 | Felder nicht ausgefüllt
[5 empty] | 2019-03-17 | www.denak.de
| Friedhofsverwaltung |  |  |  | Tel.: 06074 911360 |  | Seite
| 63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 |  |  |  | Fax: 06074 91 11 360 |  | 6
Abeckung:
|  |  | Keine Gründung | [20 empty] | L = | 0 | cm |  |  |  |  | L = | 0 | cm
[8 empty] | 0 | Einfassung vorhanden | [14 empty] | B = | 0 | cm |  |  |  |  | L1 = | 0 | cm
|  |  | 0 | Keine tragende Einfassung |  |  |  | 0 | Abdeckung vorhanden | [14 empty] | D = | 0 | cm |  |  |  |  | L2 = | 0 | cm
[24 empty] | V = | 0 | m³ |  |  |  |  | B = | 0 | cm
[5 empty] | FHorizontal = | 0 | N | 0 | 0 |  | 0 | daN | min. | max | [9 empty] | F Abdeck = | 0 | kN |  |  |  |  | B1 = | 0 | cm
[5 empty] | FGrabmal = | 0 | daN (kg) |  |  |  | 0 | [19 empty] | H = | 0 | cm
[5 empty] | F (Abdeckung) | 0 | daN (kg) |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | L3 = | 0 | cm
[5 empty] | L = | 0 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 60 | 350
[5 empty] | L1 = | 0 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 15 | 40 | [16 empty] | Wichte: | 28 | kN/m³
[5 empty] | L2 = | 0 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 8 | 25
[5 empty] | B = | 0 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 60 | 250
[5 empty] | B1 = | 0 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 8 | 25
[5 empty] | H = | 0 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 10 | 35 | [9 empty] | V1 = B x L1 x H |  | 0 | cm³ | Fg1 = | 0 | kN | Hebel 1 | 0 | cm
[24 empty] | V2 = B x L2 X H |  | 0 | cm³ | Fg2 = | 0 | kN | Helbel 2 | 0 | cm
[9 empty] | DGR = |  | 0 | [12 empty] | V3 = L3 x B1 x H x 2 |  | 0 | cm³ | Fg3 = | 0 | kN | Helbel 3 | 0 | cm
[9 empty] | HGR = |  | 0 | cm | [15 empty] | Fges = | 0 | kN | Hebel 4 | 0 | cm | Hebel für Fg Einfassung+Abdeckplatte
[25 empty] | Ms = | 0 | kNcm |  |  |  | F Abdeck | 0 | kN
[25 empty] | Mgr = | 0 | kNcm |  |  |  | FH = | 0 | kN
[25 empty] | Meinf | 0 | kNcm |  |  |  | FGr = | 0 | kN
[26 empty] | 0 | kNcm |  |  |  | HGr = | 0 | cm
[25 empty] | Mk = | 0 | kNcm | 0 | kNcm |  | Gr-Dicke= | 0 | cm
[26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[25 empty] | 0_0 | 0 | Fundament zulässig | [6 empty] | Gewicht für aufgeschütteten Boden | A =
|  |  |  | Abmessungen nicht zulässig | [20 empty] | 0_1 | 1 | Fundamentrahmen nicht zulässig
|  |  |  | Abmessungen zu klein | [20 empty] | 1_0 | 2 | Fundamentrahmen nicht zulässig
[25 empty] | 1_1 | 3 | Fundamentrahmen nicht zulässig
Fundament zulässig
Bedenkenanmeldung:
| Injektionsdübel verwenden ! | [32 empty] | Materialangabe fehlt.
[34 empty] | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben |  | 0
Angaben zum Fundament unvollständig
[34 empty] | Fundamentabmessung nicht ausreichend |  | 0
11903072
#VALUE!
[5 empty] | 2019-03-17 | www.denak.de
| Friedhofsverwaltung |  |  |  | 06074 911360 |  | Seite
| 63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 |  |  |  | 06074 91 11 360 |  | 7
[7 empty] | 0 | [15 empty] | Hs | 0 | SL | 0 |  | HF | 0 | 0 | Spies | 0 | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gew. | #N/A | 0 | #N/A
|  |  | Keine Gründung | [21 empty] | SL |  |  | HF | 0 | 0 | Platte | 1 | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Wiedv. | #N/A | 0 | #N/A
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A
|  |  | 0 | Kein Erdspieß
|  |  | 0 |  | HGrabmal = | 0 | cm | [17 empty] | wiederverfüllter Boden
[5 empty] | FHorizontal = | 0 | N | [12 empty] | vorh. | gew. | verf. |  |  | Höhe | 0 | 4 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | FGrabmal = | 0 | daN (kg) | [12 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  |  | Spies | 0 | 4 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[20 empty] | #N/A | [12 empty] | #N/A
|  |  |  | Material: | C16/20 | [14 empty] | #N/A
|  |  |  | 0 | [21 empty] | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70.1 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
[5 empty] | Fundament + Spies |  |  | 0 | 0 |  | 0 | daN | min. | max | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  |  | 0 | Länge = | 140 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 50 | 250 | [9 empty] | 1 |  | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70.1 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
|  |  |  | 0 | Breite = | 20 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 20 | 60 | [8 empty] | 60 | 2 | 60 | 89 | 94.1 | 99.2 | 103.05 | 106.9 | 192.6 | 201.35 | 210.1 | 318.8 | 227.5 | 236.5 | 244.6 | 253.2 | 261.8 | 270.55 | 279.3
|  |  |  | 0 | Höhe = | 20 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 20 | 60 | [8 empty] | 65 | 3 | 65 | 71.25 | 74.45 | 79.65 | 83.175 | 86.7 | 157.55 | 164.65 | 171.75 | 228.8 | 185.85 | 193.05 | 199.8 | 206.875 | 213.95 | 221.05 | 228.15
[5 empty] | Anzahl Spiese | 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 70 | 4 | 70 | 53.5 | 56.8 | 60.1 | 63.3 | 66.5 | 122.5 | 127.95 | 133.4 | 138.8 | 144.2 | 149.6 | 155 | 160.55 | 166.1 | 171.55 | 177
|  |  |  | 0 | Durchmesser | 15 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 15 | 30 | [8 empty] | 75 | 5 | 75 | 42.4 | 45.1 | 47.8 | 50.5 | 53.2 | 101.2 | 105.775 | 110.35 | 114.825 | 119.3 | 123.825 | 128.35 | 132.975 | 137.6 | 142.175 | 146.75
|  |  |  | 0 | Spieslänge = | 70 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 60 | 120 | [8 empty] | 80 | 6 | 80 | 31.3 | 33.4 | 35.5 | 37.7 | 39.9 | 79.9 | 83.6 | 87.3 | 90.85 | 94.4 | 98.05 | 101.7 | 105.4 | 109.1 | 112.8 | 116.5
|  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 85 | 7 | 85 | 26.25 | 27.725 | 29.2 | 30.7 | 32.2 | 65.9 | 69.05 | 72.2 | 75.25 | 78.3 | 81.425 | 84.55 | 87.65 | 90.75 | 93.9 | 97.05
[23 empty] | 90 | 8 | 90 | 21.2 | 22.05 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 51.9 | 54.5 | 57.1 | 59.65 | 62.2 | 64.8 | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 75 | 77.6
|  |  | 0 | 2 | Erdspies |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 |  | Kein Erdspies vorhanden | [6 empty] | 95 | 9 | 95 | 18.65 | 19.4 | 20.15 | 20.875 | 21.6 | 42.2 | 44.425 | 46.65 | 48.85 | 51.05 | 53.3 | 55.55 | 58 | 60.45 | 62.425 | 64.4
|  |  | 0 | 1 | gewachsener Boden |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 |  | Erdspies ausreichend | [6 empty] | 100 | 10 | 100 | 16.1 | 16.75 | 17.4 | 18.05 | 18.7 | 32.5 | 34.35 | 36.2 | 38.05 | 39.9 | 41.8 | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 49.85 | 51.2
[16 empty] | Erdspies nicht ausreichend | [6 empty] | 105 | 11 | 105 | 15.55 | 15.875 | 16.2 | 16.525 | 16.85 | 28.7 | 30.025 | 31.35 | 32.65 | 33.95 | 35.275 | 36.6 | 37.625 | 38.75 | 40.825 | 41.9
|  |  |  | nicht zugelassene Angaben | [18 empty] | 110 | 12 | 110 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.25 | 31 | 31.8 | 32.6
|  |  |  | Dimensionierung nicht ausreichend |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | Spies | [9 empty] | 115 | 13 | 115 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22.35 | 23.075 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27.275 | 27.95 | 28.65 | 29.35
[8 empty] | C16/20 |  |  | Länge = |  | 0 | 0 |  | 1 | gewachsener Boden | [5 empty] | 120 | 14 | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19.8 | 20.45 | 21.1 | 21.75 | 22.4 | 23.05 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1
|  |  | Keine Gründung |  |  |  |  | C20/25 |  |  | Breite = |  | 0 | 0 |  | 2 | wiederverfüllter Boden
[7 empty] | 0 |  |  |  | Höhe = |  | 0 | 0
|  |  | 0 | Keine Platteineinspannung | [6 empty] | Erdspieß |  | 0 | 0 | [5 empty] | vorh. | gew. | verf. |  |  | gewachsener Boden
[5 empty] | HGrabmal = | 0 | cm |  |  |  | Durchmesser |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  |  | Höhe | 50 2 50: 0; 55 3 55: 4; 65 5 65: #N/A; 70 6 70: #N/A; 70.1 7 70.1: #N/A; 75 8 75: #N/A; 80 9 80: #N/A
[5 empty] | FHorizontal = | 0 | N |  |  |  | Spießlänge |  | 0 | 0 | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | Spies | 50 2 50: 0; 55 3 55: 4; 65 5 65: #N/A; 70 6 70: #N/A; 70.1 7 70.1: #N/A; 75 8 75: #N/A; 80 9 80: #N/A
[5 empty] | FGrabmal = | 0 | daN (kg) |  |  |  | Gr-Höhe |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 80 9 80: #N/A
|  |  | 0 | Material: | C16/20 | [20 empty] | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70.1 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
[25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Fundament + Spies |  |  | 0 | 0 |  | 0 | daN | min. | max | [9 empty] | 1 |  | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70.1 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
|  |  | 0 | 0 | Länge LF = | 60 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 60 | 150 | [8 empty] | 60 | 2 | 60 | 38.5 | 40 | 41.5 | 44.45 | 47.4 | 92.9 | 97.45 | 102 | 106.7 | 111.4 | 116.1 | 120.8 | 125.5 | 130.2 | 135 | 139.8
|  |  | 0 | 0 | Breite BF = | 20 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 20 | 40 | [8 empty] | 65 | 3 | 65 | 28.15 | 29.35 | 30.55 | 30.55 | 19.275 | 72.5 | 76.25 | 80 | 83.825 | 87.65 | 91.525 | 95.4 | 99.225 | 103.5 | 106.925 | 110.8
|  |  | 0 | 0 | Höhe HF = | 80 | cm | 1 | 0 |  | 0 |  | 60 | 120 | [8 empty] | 70 | 4 | 70 | 17.8 | 18.7 | 19.6 | 20.55 | 21.5 | 52.1 | 55.05 | 58 | 60.95 | 63.9 | 66.95 | 70 | 72.95 | 75.9 | 78.85 | 81.8
|  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | cm | [15 empty] | 75 | 5 | 75 | 16.4 | 18.35 | 17.3 | 19.275 | 18.25 | 39.45 | 41.925 | 44.4 | 46.85 | 49.3 | 51.825 | 54.35 | 56.825 | 59.3 | 61.775 | 64.25
[23 empty] | 80 | 6 | 80 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 26.8 | 28.8 | 30.8 | 32.75 | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.7 | 46.7
|  |  | 0 | 2 | wiederverfüllter Boden |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | [8 empty] | 85 | 7 | 85 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5 | 15 | 22.5 | 23.875 | 25.25 | 26.575 | 27.9 | 29.25 | 30.6 | 31.95 | 33.3 | 34.65 | 36
[23 empty] | 90 | 8 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.2 | 18.95 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.6 | 25.3
|  |  |  | nicht zugelassene Angaben | [18 empty] | 95 | 9 | 95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.6 | 16.975 | 17.35 | 17.75 | 18.15 | 18.775 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.225 | 21.85
|  |  |  | Dimensionierung nicht ausreichend |  |  |  | #N/A | [14 empty] | 100 | 10 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.75 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.85 | 18.4
[23 empty] | 105 | 11 | 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.05 | 15.1 | 15.375 | 15.65 | 15.9 | 16.15 | 16.425 | 16.7
|  | #VALUE! |  |  | 11903072 | [17 empty] | 110 | 12 | 110 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[23 empty] | 115 | 13 | 115 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | Es sind | 0 | Felder nicht ausgefüllt | [17 empty] | 120 | 14 | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 2019-03-17 | www.denak.de

## Bedenken
Friedhofsverwaltung | [5 empty] | Tel.: 06074 911360
63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 | [5 empty] | Fax: 06074 91 11 360
0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 10
| 0 | Bedenkenanmeldung |  |  |  | #REF! | 0 | 0
Keine Abnahmeprüfung erforderlich
www.denak.de
kein | Grabstein vorhanden |  | mit | 0 | Teil(en) | 11903072 | 0
Bedenkenanmeldung:
[7 empty] | Materialangabe für Grabstein fehlt. |  | 0
[7 empty] | Formfaktor nicht zulässig. |  | 0
[7 empty] | Längenangaben nicht zulässig. |  | 0
[7 empty] | Nicht alle Felder sind ausgefüllt. |  | 0
kein | Sockel vorhanden | [5 empty] | 0
[7 empty] | Materialangabe für den Sockel fehlt. |  | 0
[7 empty] | Längenangaben nicht zulässig |  | 0
[7 empty] | Nicht alle Felder sind ausgefüllt. |  | 0
[7 empty] | Dübellänge ist größer als Sockelhöhe. |  | 0
kein | Dübel vorhanden | [5 empty] | 0
[7 empty] | Materialangabe für den Dübel fehlt. |  | 0
[7 empty] | Mörtel- bzw. Kleberangabe fehlt. |  | 0
[7 empty] | Zahl der Dübel pro Teil fehlt. |  | 0
[7 empty] | Dübeldurchmesser fehlt. |  | 0
[7 empty] | Gesamtdübellänge zu kurz. |  | 0
[7 empty] | Nicht alle Felder sind ausgefüllt. |  | 0
keine | Einfassung vorhanden | [5 empty] | 0
[7 empty] | Materialangabe fehlt. |  | 0
[7 empty] | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben. |  | 0
[7 empty] | Angaben zur Einfassung sind unvollständig. |  | 0
[7 empty] | Angaben zum Einfassungsteil sind unvollständig. |  | 0
[7 empty] | Das Einfassungsteil ist nicht zulässig. |  | 0
keine | Abdeckplatten vorhanden |  | 0 | Stück |  |  | 0
[7 empty] | Materialangabe fehlt. |  | 0
[7 empty] | Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben. |  | 0
[7 empty] | Angaben zur Einfassung sind unvollständig. |  | 0
[7 empty] | Die Dicke der Abdeckplatte ist nicht zulässig. |  | 0
kein | Fundament vorhanden | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Materialangabe fehlt. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | Einzelfundament
[7 empty] | Die Abmessungen entsprechen nicht den Vorgaben |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pfahlgründung
[7 empty] | Die Angaben zum Fundament sind unvollständig. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | Fundamentrahmen
[7 empty] | Die Abmessungen sind nicht ausreichend. |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | Tragende Einfassung
|  | #DIV/0! | [11 empty] | 5 | Erspies
[14 empty] | 6 | Platteneinspannung
[14 empty] | 7 | alternative Gründung

## Zusammenfassung
| Friedhofsverwaltung | [5 empty] | Tel.: 06074 911360
| 63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 | [5 empty] | Fax: 06074 91 11 360
*) Eingabe erforderlich
| Grabstelle: |  |  | Grab*):
|  | Sicherheitsrelevante Daten: |  |  |  | erfoderliche Seiten |  |  |  |  | 0
[7 empty] | nicht zulässig |  |  | 0 | 0
[7 empty] | nicht zulässig |  |  | 0 | 0
[7 empty] | nicht zulässig |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | nicht zulässig |  |  | 0 | 0
[7 empty] | nicht zulässig |  |  | 0 | 0
[7 empty] | nicht zulässig |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
nicht zulässig
|  | Abnahmeprüfung erforderlich | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Keine Gründung
|  | Last-Zeit-Diagramm einreichen | [12 empty] | 1 | Einzelfundament | Seite 4
[15 empty] | 2 | Pfahlgründung | Seite 4
| Dienstleistungserbringer |  |  |  |  | Nutzungsberechtigter | [8 empty] | 3 | Fundamentrahmen | Seite 5
| *) Eingabe erforderlich |  |  |  |  | *) Eingabe erforderlich | [8 empty] | 4 | Tragende Einfassung | Seite 6
[5 empty] | 1 | Anrede |  |  | Herr | Keine Gründung |  |  |  |  | 5 | Erspies | Seite 7
1 | Name*): |  |  |  | 1 | Name*): |  |  | Frau | [5 empty] | 6 | Platteneispannung | Seite 7
1 | Vorname*): |  |  |  | 1 | Vorname*): | [8 empty] | 7 | alternative Gründung | Extraseite
| Betrieb*) |  |  |  | 1 | Straße*):
[6 empty] | PLZ*): | Ort*): | 1
1
[5 empty] | 1 | E-Mail:
Telefon:
| PLZ |  | Ort |  | 0 |  | Eingabe unvollständig
E-Mail:
Telefon:
Fax:
0 |  |  | Eingabe unvollständig
Firmenstempel
Der Dienstleistungserbringer ist alleine verantwortlich für die Planung der Grabmalanlage entsprechend der TA Grabmal,
die Errichtung der Grabmalanlage entsprechend den Planungsunterlagen und somit für die Standsicherheit.
Die Friedhofsverwaltung prüft und bestätigt nur die Vollständigkeit der sicherheitsrelevanten Daten.
Datum:
| keine gültige Lizenz |  |  |  |  | keine gültige Lizenz
| Dienstleistungserbringer |  |  |  |  | Nutzungsberechtigter

## Lizenznehmer
1 | 1903 | 072 | 11903072 | Stand: | 2019-03-17
1 | 1903 | 72
Friedhofsverwaltung |  |  |  | 06074 911360 |  | Tel.: | Tel.: 06074 911360
63322 Rödermark, Dieburger Straße 13-17 |  |  |  | 06074 91 11 360 |  | Fax: | Fax: 06074 91 11 360